## ЖурналОтключений
Информация об аварийных и неотложных отключениях электроэнергии
№ п.п. |  |  | Диспетчерское наименование | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям
| ПО филиала ДЗО | РЭС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Чапаевское ПО | Б.Черниговский РЭС | ВЛ - 0,4 кВ Ф-2 от КТП 518/250 Ф-5 ПС Августовка | 2023-11-24 21:14 | 2023-11-24 21:19
2 | Чапаевское ПО | Б.Черниговский РЭС | ВЛ - 0,4 кВ Ф-1 от КТП 510/160 Ф-5 ПС Южная | 2023-11-25 01:48 | 2023-11-25 01:53
3 | Чапаевское ПО | Б.Черниговский РЭС | ВЛ - 0,4 кВ Ф-2 от КТП 506/400 Ф-5 ПС Поляково | 2023-11-25 03:22 | 2023-11-25 03:26
4 | Чапаевское ПО | Б.Черниговский РЭС | ВЛ - 0,4 кВ Ф-2 от КТП 103/250 Ф-1 ПС Пензино | 2023-11-28 13:28 | 2023-11-28 13:32
5 | Чапаевское ПО | Б.Черниговский РЭС | ВЛ - 0,4 кВ Ф-2 от КТП 506/160 Ф-5 ПС Августовка | 2023-11-29 10:33 | 2023-11-29 10:43
6 | Чапаевское ПО | Красноармейский РЭС | ВЛ - 0,4 кВ Ф-1 от КТП 119/100 ПС Зайцевская | 2023-11-23 14:58 | 2023-11-23 16:14
7 | Чапаевское ПО | Красноармейский РЭС | ВЛ - 10 кВ Ф-2 ПС Вязовый Гай | 2023-11-29 00:15 | 2023-11-29 00:20
8 | Чапаевское ПО | Красноармейский РЭС | ВЛ - 0,4 кВ Ф-1 от КТП 201/160 ПС Вязовый Гай | 2023-11-29 15:07 | 2023-11-29 16:14
9 | Чапаевское ПО | Приволжский РЭС | ВЛ - 0,4 кВ Ф-2 от КТП 1009/100 ПС Оросительная | 2023-11-27 15:55 | 2023-11-27 16:35
10 | Чапаевское ПО | Приволжский РЭС | ВЛ - 10 кВ Ф-17 ПС Новоспасская | 2023-11-26 20:30 | 2023-11-26 20:35
11 | Чапаевское ПО | Б.Глушицкий РЭС | ВЛ - 0,4 кВ Ф-1 от КТП 102/250 ПС Морша, Магистраль ВЛ - 0,4 кВ Ф-1 от КТП 102/250 ПС Морша | 2023-11-27 09:10 | 2023-11-27 09:51
12 | Чапаевское ПО | Б.Глушицкий РЭС | ВЛ - 0,4 кВ Ф-1 от КТП 213/100 ПС Муратшино, Магистраль ВЛ - 0,4 кВ Ф-1 от КТП 213/100 ПС Муратшино | 2023-11-27 11:15 | 2023-11-27 12:00
13 | Чапаевское ПО | Б.Глушицкий РЭС | ВЛ - 0,4 кВ Ф-1 от КТП 516/100 ПС Новопавловка, Отпайка № 101 ВЛ - 0,4 кВ Ф-1 от КТП 516/100 ПС Новопавловка | 2023-11-29 10:40 | 2023-11-29 11:09
14 | Чапаевское ПО | Б.Глушицкий РЭС | ВЛ - 0,4 кВ Ф-1 от КТП 411/100 ПС Муратшино, Отпайка №102 ВЛ - 0,4 кВ Ф-1 от КТП 411/100 ПС Муратшино | 2023-11-29 12:07 | 2023-11-29 13:01
15 | Чапаевское ПО | Безенчукский РЭС | ВЛ - 0,4 кВ Ф-1 от КТП 117/160 ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Лесная | 2023-11-27 10:42 | 2023-11-27 12:06
16 | Чапаевское ПО | Безенчукский РЭС | ВЛ - 0,4 кВ Ф-2 от КТП 806/160 ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Лесная | 2023-11-27 12:51 | 2023-11-27 13:59
17 | Чапаевское ПО | Безенчукский РЭС | ВЛ - 0,4 кВ Ф-1 от КТП 401/100 ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Безенчук-тяговая | 2023-11-29 09:44 | 2023-11-29 10:56