# Извещение

о внесении изменений в извещение и документацию открытого запроса предложений в электронной форме № 74/12-16-ОЗП на право заключения договора на поставку оборудования для платформы SAP HANA для нужд ПАО «Самараэнерго»

Организатор открытого запроса предложений: ПАО «Самараэнерго»

Адрес организатора открытого запроса предложений: 443079, г. Самара, пр. Г. Митирева, 9, корп.1.

Настоящим извещаем о внесении следующих изменений в извещение и документацию открытого запроса предложений в электронной форме № 74/12-16-ОЗП на право заключения договора на поставку оборудования для платформы SAP HANA для нужд ПАО «Самараэнерго»:

п. 4.3. «Требования к безопасности» Технического задания (Приложение № 1 к документации открытого запроса предложений) изменить и читать в следующей редакции:

«Требования безопасности регламентируются следующими документами:

- Технический  регламент Таможенного  союза  «О безопасности  низковольтного  оборудования» ТР ТС 004/2011;

- Технический  регламент Таможенного союза «Электромагнитная  совместимость  технических  средств» ТР ТС 020/2011».

п. 4.3.1.1.4. «Требования к резервному серверу СУБД SAP BW» Технического задания (Приложение № 1 к документации открытого запроса предложений) дополнить требованием:

«Оперативная память: объем установленной оперативной памяти с коррекцией ошибок – не менее 2 TБ».

п. 4.3.1.4 «Требования к системе оперативного хранения данных» Технического задания (Приложение № 1 к документации открытого запроса предложений) изменить и читать в следующей редакции:

- Условное наименование — «MST01A, MST01B»;

- Назначение — размещение виртуальных дисков виртуальных машин приложений SAP;

- Количество — 2 (две) штуки;

- Описание — система оперативного хранения данных, с характеристиками не хуже:

- внешний дисковый массив, поддерживающий до двух избыточных и одновременно активных контроллеров;

- размер кэш-памяти каждого контроллера – не менее 64 ГБ;

- дисковый массив должен иметь полностью отказоустойчивую архитектуру, в массиве должно быть предусмотрено полное дублирование всех активных компонент и путей доступа;

- дисковый массив должен иметь в составе функционал синхронной и асинхронной репликации данных на удалённые системы хранения и отказоустойчивость, связанную с данным режимом работы;

- поддержка «горячей» замены жестких дисков, контроллеров, модулей ввода-вывода вентиляторов и блоков питания;

- не менее 2-х блоков питания полной мощности;

- аппаратная поддержка следующих уровней RAID: 0, 1, 5, 6 или аналог;

- поддержка «растянутого кластера» VMware vMSC (vSphere Metro Storage Cluster), построенного между географически разнесенными площадками. Данный факт должен подтверждаться наличием соответствующей записи в листе совместимости ПО виртуализации VMware в категориях: iSCSI Metro Cluster storage и FC Metro Cluster storage.

- Конструктив: монтаж в стандартный монтажный шкаф 19”;

- не менее шести портов 16 Гбит/с FC в каждом контроллере;

- для обеспечения требований по объёму, должны использоваться диски, обеспечивающие суммарный полезный объём на систему хранения данных, не менее 20 ТиБ (TiB);

- производительность, не менее 80 000 IOPS, при нагрузке чтение/запись 80/20, блоком не более 64k и задержкой на запись не более 1 мс.

п. 4.3.1.5. «Требования к системе хранения резервных копий» Технического задания (Приложение № 1 к документации открытого запроса предложений) изменить и читать в следующей редакции:

- Условное наименование — «RST01B»;

- Назначение — размещение резервных копий виртуальных машин приложений SAP, резервных копий СУБД SAP HANA;

- Описание — система хранения резервных копий — внешний дисковый массив, заявленный производителем как система хранения резервных копий, с характеристиками не хуже:

- фиксированный «сырой» объем хранения данных не менее 96 ТБ;

- фиксированный «полезный» объем хранения данных не менее 72 ТБ;

- возможность масштабирования системы по объему;

- поддержка максимального «полезного» объема хранимых данных не менее 200 ТБ;

- поддержка максимальной скорости записи данных до 13,8 ТБ/час;

- поддержка максимальной скорости чтения данных до 14,2 ТБ/час;

- поддержка до 4 сетевых карт;

- поддержка следующих интерфейсов: 10 GbE Network, 10 GbE-T Network, 8 Gb Fibre Channel, 16 Gb Fibre Channel;

  - поддержка RAID 6;

  - не менее 24 дисков объемом не менее 4 ТБ каждый;

  - комплект для установки в серверный шкаф;

  - не менее 2-х блоков питания полной мощности;

  - не менее 6 портов 10 GbE;

  - не менее двух портов 16 Gb Fibre Channel;

  - Конструктив:

- монтаж в стандартный монтажный шкаф 19”;

Продлён срок приема заявок и в связи с этим:

п. 16 Извещения изменить и читать в следующей редакции:

«Приём заявок осуществляется с момента размещения информации о закупке на официальном сайте в сети Интернет по 12:00 часов Московского времени «03» февраля 2017 года».

п. 18 Извещения изменить и читать в следующей редакции:

«Вскрытие конвертов с предложениями Участников состоится в 13:00 часов Московского времени «03» февраля 2017 года на ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом ЭТП».

п. 19 Извещения изменить и читать в следующей редакции:

«ПАО «Самараэнерго», 443079,и г. Самара, пр. Г. Митирева, 9, корп. 1.

Рассмотрение заявок» «13» февраля 2017 года.

Подведение итогов: «13» февраля 2017 года».

п. 4.1.18. Документации открытого запроса предложений изменить и читать в следующей редакции:

«Прием заявок осуществляется с момента размещения информации о закупке на Официальном сайте в сети Интернет по 12:00 часов Московского времени  «03» февраля 2017 года (на ЭТП www.b2b-energo.ru)».

п. 4.1.20 Документации открытого запроса предложений изменить и читать в следующей редакции:

«Вскрытие конвертов с предложениями Участников состоится в 13:00 Московского времени «03» февраля 2017 года на ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом ЭТП».

п. 4.1.24. Документации открытого запроса предложений изменить и читать в следующей редакции:

«Подведение итогов запроса предложений будет осуществлено  «13» февраля 2017 года по адресу: 443079, г. Самара, пр. Г. Митирева, 9, корп.1, каб. 209. Организатор вправе, при необходимости, изменить данный срок».

п. 4.1.34. Документации открытого запроса предложений изменить и читать в следующей редакции:

«Срок проведения отборочной стадии  «13» февраля 2017 года. (Организатор вправе, при необходимости, изменить данный срок)».

п. 4.1.35. Документации открытого запроса предложений изменить и читать в следующей редакции:

«Срок проведения оценочной стадии «13» февраля 2017 года. (Организатор вправе, при необходимости, изменить данный срок)