## ЖурналОтключений
Информация об аварийных и неотложных отключениях электроэнергии
№ п.п. |  |  | Диспетчерское наименование | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям
| ПО филиала ДЗО | РЭС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Чапаевское ПО | Б.Черниговский РЭС | ВЛ - 0,4 кВ Ф-2 от КТП 514/160 Ф-5 ПС Пензино | 2023-01-12 11:21 | 2023-01-12 12:11
2 | Чапаевское ПО | Приволжский РЭС | ВЛ - 0,4 кВ Ф-2 от КТП 1210/250 ПС Обшаровка | 2023-01-16 12:20 | 2023-01-16 13:10
3 | Чапаевское ПО | Безенчукский РЭС | ВЛ - 0,4 кВ Ф-2 от КТП 1807/250 ВЛ-10 кВ Ф-18 ПС Переволоки | 2023-01-17 09:52 | 2023-01-17 11:03
4 | Чапаевское ПО | Безенчукский РЭС | ВЛ - 0,4 кВ Ф-1 от КТПК 1705/400 ВЛ-10 кВ Ф-17 ПС Висла | 2023-01-17 13:30 | 2023-01-17 14:56
5 | Чапаевское ПО | Б.Черниговский РЭС | ВЛ - 0,4 кВ Ф-1 от КТП 601/250 Ф-6 ПС Восток | 2023-01-18 10:46 | 2023-01-18 11:53