## SheetName
Организация | Дата отключения | Электроустановка | Описание | Причина | Дата включения | Время простоя, чч:мм | Отключенные ТП | Кол-во откл ТП | Отключенные потребители
ООО "Самараэлектросеть" | 03.10.2025 10:52:00 | ЦП-ГПП "Озерная" 110/6 кВ \Ш6-1\яч. 20 | С 10-52 до 11-00 аварийно отключалась ВЛ-10кВ №20 ПС Озерная. Повреждение в сетях ООО Энерго | Аварии в сетях сетевых организаций | 03.10.2025 11:00:40 | 0:08 | ТП-125-ЭХ (жиг. сады), СП-51/2, ТП-ПР-12 | 3 | Антипенко Григорий Вениаминович г. Самара, Жигулёвские сады в ГСК-255, нежилое задание, гараж №36
АО "Самаранефтепродукт" АЗС-19 г. Самара, Кировский район, ул. Демократическая, 69
Арчибасова Юлия Александровна г. Самара, Кировский район, НПО "Жигулевские сады", участок №17, №22
Вдовина Елена Валентинова г. Самара, Кировский район, НПО "Жигулевские сады", уч-к 15,21
ГБУ СО НИИ "Жигулевские сады" г. Самара, Кировский район, Московское шоссе 18 км
Ерошин Владимир Викторович г. Самара, Кировский район, НПО "Жигулевские сады", уч-к 18
Жуков Сергей Владимирович г. Самара, Кировский район, ГСК-255
ООО "Контур" г. Самара, Кировский район, НПО "Жигулевские сады"
Кузнецов Андрей Анатольевич г. Самара, Кировский район, ГСК 255, гараж 62 коммунальная зона НПО «Жигулёвские сады».
Мельников Олег Сергеевич Сизаск г. Самара, Кировский р-н, 18 км. Опытная станция по садоводству б/н "Жигулевские сады", нежилое здание (Гараж №2 для автобусов)
Мурзина Ольга Сергеевна МИК-Самара-1 "МИК-Самара-2 по факту: здание - Паркетный цех" г. Самара, Кировский р-н, 18 км. Опытная станция по садоводству б/н "Жигулевские сады", нежилое здание (Гараж №3 для с/х машин)
ООО "МИК" г. Самара, Кировский район, 18 км. Опытная станция по садоводству б/н, нежилое помещение Гараж №4
ООО "Самарские Коммунальные Системы" КНС, ВНС №210 г. Самара, Кировский район, НПО "Жигулевские сады"
РИТМ-Л г. Самара, Кировский район, НПО "Жигулевские сады"