## ЖурналОтключений
Информация об аварийных и неотложных отключениях электроэнергии
№ п.п. |  |  | Диспетчерское наименование | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям
| ПО филиала ДЗО | РЭС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Чапаевское ПО |  | ВЛ 110 кВ Южная – Восток (ВЛ 110 кВ Восточная) | 2023-03-08 13:50 | 2023-03-08 13:56
2 | Чапаевское ПО | Безенчукский РЭС | ВЛ - 0,4 кВ Ф-1 от КТП 102/100 ПС Екатериновка, Магистраль ВЛ - 0,4 кВ Ф-1 от КТП 102/100 ПС Екатериновка | 2023-03-02 12:38 | 2023-03-02 13:46
3 | Чапаевское ПО | Приволжский РЭС | ВЛ - 0,4 кВ Ф-1 от КТП 102/100 ПС Екатериновка, Магистраль ВЛ - 0,4 кВ Ф-1 от КТП 102/100 ПС Екатериновка | 2023-03-03 09:48 | 2023-03-03 10:52
4 | Чапаевское ПО | Пестравский РЭС | ВЛ - 0,4 кВ Ф-1 от КТП 605/100 ПС Пестравка | 2023-03-02 08:15 | 2023-03-02 09:08
5 | Чапаевское ПО
6 | Чапаевское ПО
7 | Чапаевское ПО