## SheetName
Организация | Дата отключения | Электроустановка | Причина | Дата включения | Время простоя, чч:мм | Отключенные ТП | Кол-во откл ТП | Отключенные потребители
ООО "Самараэлектросеть" | 03.11.2025 17:15:00 | ЦП-ПС"Солнечная"\Ш10-1\яч. ф 1 | Аварии в сетях сетевых организаций | 03.11.2025 17:35:49 | 0:20 | ТП-СОЛН-112 | 1 | ООО "Исток" АЗС-3 Приволжский район с. Спасское