## SheetName
Организация | Дата отключения | Электроустановка | Причина | Дата включения | Время простоя, чч:мм | Отключенные ТП | Кол-во откл ТП | Отключенные потребители
ООО "Самараэлектросеть" | 22.10.2025 12:14:00 | ЦП-ПС 35/6 Придорожная\Ш6-1\яч. 9 | Аварии в сетях сетевых организаций | 22.10.2025 12:15:50 | 0:01 | ТП-ПР-912 , ТП-ПР-923 , ТП-ПР-903 , ТП-Пр 913/40, ТП-ПР-909, ТП-ПР-16 | 6 | ООО "ВД ГРУПП 63" Волжский район МСПП совхоз имени 50-летия СССР, в северо-западной части кадастрового квартала 63:17:0603002 ТП-ПР-16 АО "Самаранефтепродукт" "АЗС-95, АЗС-85" Волжский район п. Яицкое ТП-ПР-912 ИП Захаров Владимир Афанасьевич Волжский район п. Придорожный, ул. Школьная, 6А ТП-ПР-913 ООО "Башнефть-Розница" АЗС 63-012 Волжский район п. Придорожный ТП-ПР-909 ООО "Волганефтепродукт" (АЗС ОЛВИ) Волжский район п. Яицкое ТП-ПР-923 ООО "РА ЦВЕТ" Волжский район въезд в микрорайон Южный Город в сторону г.Самара ТП-ПР-903 ООО "Татнефть-АЗС Центр" АЗС-509 Волжский район 4-й км Южно-обводной а/д Самара-Волгоград, в р-не п. Яицкое ТП-ПР-903 ПАО "Вымпел-Коммуникации" Волжский район п. Яицкое ТП-ПР-903 ПАО "МегаФон" Волжский район п. Яицкое ТП-ПР-903
ООО "Самараэлектросеть" | 22.10.2025 9:11:00 | ТП-26 | Причина не выяснена | 22.10.2025 14:51:04 | 5:40 | ТП-26 | 1 | АО "Тандер" Волжский район квартал Южный Город-1, микрорайон Южный город, п. Придорожный, с.п. Лопатино
ООО "Самараэлектросеть" | 22.10.2025 9:11:00 | ЦП-ПС 35/6 кВ "Водозабор"\Ш6-1\яч. 24 | Обрыв провода | 22.10.2025 14:14:22 | 5:03 | ТП-ВЗ-2418, ТП-ВЗ 2434, ТП-ВЗ-2424, ТП-ВЗ-2429 | 4 | Барсуков В.А. Волжский район населенный пункт АП "Волгарь" 55 Нуждин Александр Николаевич г. Новокуйбышевск, район СДТ "Родничок" СДТ "Родничок" г. Новокуйбышевск п. Гранный, в районе спортивного лагеря "Юность" СТ "Лесное" Волжский район массив Гранный, СТ "Лесное"