## Лист1
|  |  | График проведения плановых ремонтов оборудования АО "ССК" при которых производится полное прекращение электроснабжения потребителей имеющих договора с ПАО "Самараэнерго" на НОЯБРЬ месяц. |  |  |  |  | 2025г
п/п № | Наименование ЭС | Наименование участка | Диспетчерское наименование выводимого в ремонт оборудования | Вид ремонта | Перечень потребителей попадающих под отключение в рамках проведения планового ремонта |  |  | Плановые сроки ремонта
[5 empty] | Населенный пункт | Перечень улиц | Перечень домов | Дата и время начала ремонта по плану | Дата и время окончания ремонта по плану
1 | Южные ЭС | Большеглушицкий участок | КТП БГЛ-1313/160 | Текущий ремонт | с.Большая Глушица | ул. Дачная | д.1-157;2-72 | 08-00 21.11.25 | 15-00 21.11.25
а/з "Роснефть"
автосервис
|  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП БГЛ-218/250 | Текущий ремонт | с.Большая Глушица | ул. Советская | д.1-35 | 08-00 18.11.25 | 15-00 18.11.25
[6 empty] | ул. Октябрьская | д.1-37;д.2-36
|  |  | КТП БГЛ-104/250 | Опиловка КТП | с.Большая Глушица | ул. Юбилейная | д.34-18 ; 25-41 | 08-00 10.11.25 | 15-00 10.11.25
[6 empty] | ул. Краснова | д.99А-119
2 | Южные ЭС | Большечерниговский участок | КТП 901/400 ПС Б-Ч | Т.О. | с.Большая Черниговка | Заречная | д.1-44 | 09.00 06.11.25. | 13.00 06.11.2025
|  |  | КТП 905/400 ПС Б-Ч | Т.О. | с.Большая Черниговка | Чапаевская | д.1-33 | 09.00 25.11.2025 | 13.00 25.11.2025
[6 empty] | Советская | д.13,15,19,21,23
3 | Северные ЭС | Челно-Вершинский участок | КТП Зуб-335/250 кВА | Техническое обслуживание | с. Красный Строительс | ул. Первомайская | с 26 по 31 | 12.11.2025г. 9:00. | 12.11.2025г. 16:00.
[6 empty] | ул. 1 мкр | 1,2,3,4,5
|  |  | КТП Зуб-330/100 кВА | Техническое обслуживание | с. Красеная Горка | ул. Полевая | 3,5,6 | 20.11.2025г. 9:00. | 20.11.2025г. 16:00.
[6 empty] | ул. Кооперативная | с1 по 9
[6 empty] | ул. Луговая | с 1 по 5
| Северные ЭС | Шенталинский участок | КТП Ш-209/160 | Текущий ремонт | с. Шентала | ул. Сведлова | 57/1-83, 64-102 | 12.11.2025 13.00 | 12.11.2025 14.30
4 | Северные ЭС | Шенталинский участок | КТП Ш-209/160 | Текущий ремонт | с. Шентала | ул. Сведлова | 57/1-83, 64-102 | 12.11.2025 13.00 | 12.11.2025 14.30
| Северные ЭС | Шенталинский участок | КТП Ш-209/160 | Текущий ремонт | с. Шентала | ул. Сведлова | 57/1-83, 64-102 | 12.11.2025 13.00 | 12.11.2025 14.30
| Северные ЭС | Шенталинский участок | КТП Ш-209/160 | Текущий ремонт | с. Шентала | ул. Сведлова | 57/1-83, 64-102 | 12.11.2025 13.00 | 12.11.2025 14.30
| Северные ЭС | Шенталинский участок | КТП Ш-209/160 | Текущий ремонт | с. Шентала | ул. Сведлова | 57/1-83, 64-102 | 12.11.2025 13.00 | 12.11.2025 14.30
| Северные ЭС | Исаклинский участок | КТП ИС 1528/160 | Техническое обслуживание | с.Исаклы | ул. Мира | 4,28, 13-33 | 07.11.2025г. 9.00. | 07.11.2025г. 15.00.
5 | [5 empty] | ул. Губернская | 1-21, 2-10
|  |  | КТП МИШ 101/160 | Техническое обслуживание | д. Малое Микушкино | абоненты МРСК |  | 14.11.2025г. 9.00. | 14.11.2025г. 15.00.
|  |  | КТП РАС 303/160 | Техническое обслуживание | д. Черная речка | ул. Молодежная | 15-29 | 21.11.2025г. 9.00 | 21.11.2025г. 15.00
|  |  | КТП ИС 1523/250 | Техническое обслуживание | с. Исаклы | Водокачка |  | 28.11.2025г. 9.00 | 28.11.2025г. 15.00